|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 学生宿舍A | 学生宿舍B | 学生宿舍C | 学生宿舍D | 教工宿舍 | 食堂 | 垃圾间 | B变配电房及柴油发电机房 | 高级行政楼A | 高级行政楼BC | 教学楼 | 办公楼 | 地下室 | 创意中心 | 教学实验楼 | 科研实验楼 | 室外配套 | 化学品仓库 |
| 自带蓄电池双头应急灯 | 61 | 60 | 110 | 123 | 64 | 96 | 　 | 　 | 28 | 38 | 147 | 147 | 186 | 6 | 153 | 268 | 　 | 　 |
| 天花吸顶式消防应急照明灯 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 疏散指示灯 | 39 | 37 | 72 | 81 | 61 | 73 | 　 | 　 | 23 | 26 | 133 | 145 | 174 | 5 | 142 | 240 | 　 | 　 |
| 光电感烟探测器 | 　 | 　 | 284 | 311 | 171 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 296 | 395 | 590 | 　 | 265 | 526 | 　 | 　 |
| 感温温差探测器 | 　 | 　 | 94 | 106 | 28 | 　 | 　 | 7 | 　 | 　 | 4 | 8 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可燃气体探测器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 手动火灾报警按扭(带电话插孔) | 　 | 　 | 17 | 19 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15 | 32 | 28 | 　 | 14 | 32 | 　 | 　 |
| 火灾声光警报器 | 　 | 　 | 17 | 19 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 17 | 32 | 28 | 　 | 14 | 32 | 　 | 　 |
| 气体泄漏普通声光报警器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 火灾显示器 | 　 | 　 | 9 | 10 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5 | 7 | 2 | 　 | 5 | 8 | 　 | 　 |
| 消火栓箱 | 20 | 19 | 36 | 40 | 16 | 19 | 　 | 　 | 6 | 7 | 37 | 36 | 51 | 　 | 25 | 47 | 　 | 　 |
| 自救式消防软管卷盘箱 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 灭火器箱 | 28 | 27 | 42 | 43 | 16 | 24 | 1 | 4 | 6 | 11 | 50 | 54 | 30 | 4 | 　 | 69 | 　 | 10 |
| 悬挂式ABC干粉灭火器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12 | 10 | 　 | 　 | 10 | 16 | 　 | 8 |
| MFT/ABC20干粉磷酸铵盐灭火器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 52 | 　 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 直立式喷头 | 　 | 　 | 169 | 170 | 145 | 504 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1889 | 　 | 　 | 1421 | 　 | 　 |
| 下垂式喷头 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 319 | 　 | 　 | 1301 | 　 | 　 |
| 气体灭火装置 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 | 　 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 气体灭火控制盘 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1 | 　 | 　 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 地上式消防水泵接合器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12 | 　 |
| 地上式喷淋水泵接合器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 8 | 　 |
| 地上式室外消火栓 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20 | 　 |
| 消防水泵 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 送风风机 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 | 7 | 　 | 　 | 2 | 　 | 　 |
| 消防排烟风机 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4 | 5 | 11 | 　 | 2 | 2 | 　 | 　 |
| 防火卷帘系统 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 9 | 8 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 壁挂式音箱 DSP106 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47 | 　 | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 天花喇叭 (3W) | 23 | 23 | 34 | 40 | 16 | 23 | 　 | 　 | 7 | 4 | 42 | 77 | 　 | 　 | 64 | 151 | 　 | 　 |
| 防水音柱40W DSP408 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 室外造型音箱20W DSP643 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 31 | 　 |
| 地下室吸顶喇叭 (3W) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 手推式灭火器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4 |