报告摘要report summaries

| 工程名称 Project Name |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 Project Adress |  |  |  |
| 检测单位 Test Unit |  |  |  |
| 检测人员 Inspector |  | 检测时间 Test Date |  |
| 检测依据 Test standard |  |  |  |
| - 检测结论Test Conclusion： |  |  |  |

检测要求Test Requirements

GTIIT拟开展对北校区科研楼的实验室进行空调通风系统的第三方检测，以确保该系统满足校方相关要求。

GTIIT plans to carry out third-party testing of the air conditioning and ventilation system in the research building in the North Campus to ensure that the system meets the relevant requirements of the school.

- 拥有本项目相关检测资质及专业的检测人员和测试工具，能出具带CMA认证盖章的检测报告。

Have relevant testing qualificationand professional testing person and testing tools of this project, can issue a test CMA report.

- 按照学校的要求，针对每一间实验室的室内气象参数（干湿球温度、相对湿度、送、排风口风量及风速，房间相对压力、噪声等）的要求进行测试，检测现有暖通空调系统能否满足该实验室的要求。

According to the requirements of the school, the indoor meteorological parameters（Dry and wet bulb temperature, relative humidity, air volume and wind speed at air inlet&outlet, relative room pressure, noise, etc.） of each laboratory should be tested to see whether the existing HVAC system could meet the requirements of the laboratory.

- 针对每一台实验室相关空调系统的风冷热泵机组、空调及新风机组以及恒温恒湿空调机组的额定工况及实际工况进行测试比对。

Test actual working conditions of each lab-related HVAC system's air-cooled heat pump units, AHU, PAU and constant temperature and humidity units, and compare the conditions paramaters to the rated conditions.

- 针对实验室相关通风系统的新、排风机的额定工况及实际工况进行测试比对。

Test actual working conditions of each lab-related new and exhaust fans system, and compare the conditions paramaters to the rated conditions.

- 针对空调系统水系统进行评估。

Evaluate the water system of the air conditioning system.

- 针对空调系统风系统进行评估。

Evaluate the air system of the air conditioning system.

- 学校相关各科系及部门的其他要求。

Other requirements of relevant departments and lab managers of GTIIT.

- 北校区科研楼实验室HVAC系统的招投标文件及采购合同技术要求。

The technical requirements of bidding documents and purchasing contract of NC Research building labs HVAC System.

- 针对每个实验室的具体测试情况，提出有针对性的改进方案。

According to the specific test results of each laboratory, put forward a targeted improvement plan.

- 本项目工作范围包括我校北校区科研实验楼所有实验室，所附图纸仅供参考，以现场实际为准。

The work scope including all the labs of research building of North campus. The drawings just for reference，please subject to the actual conditions on site.

检测内容Test Report

- 室内温湿度检测内容

- Indoor temperature and humidity test results

| 房间 ROOM NO. | 空调形式（FCU/AHU/ constant temperature humidity unit） | 要求温度 Required temperature （℃） | 测试温度 Test temperature （℃） | 要求相对湿度 Required RH （%） | 测试相对湿度 Test RH （%） | 单项评价Individual evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rxxx |  | 24~26 |  | 40~60 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 空调系统进排风口风速风量检测内容

- AC system Air Velocity and volume test results of air inlet/outlet

| 设备位置 Air inlet/outlet location | 风口尺寸 The size | 实测风速 Test Air Velocity | 实测风量 Test volume | 设计风量 Design volume | 风量偏差 Air volume deviation | 单项评价Individual evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm×mm | m/s | （m3/h） | （m3/h） | （%） |  |
| Rxxx-01 |  |  |  |  |  |  |
| Rxxx-02 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 通风系统进排风口风速风量检测内容

- Ventilation system Air Velocity and volume test results of air inlet/outlet

| 设备位置 Air inlet/outlet location | 风口尺寸 The size | 实测风速 Test Air Velocity | 实测风量 Test volume | 设计风量 Design volume | 风量偏差 Air volume deviation | 单项评价Individual evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm×mm | m/s | （m3/h） | （m3/h） | （%） |  |
| Rxxx-01 |  |  |  |  |  |  |
| Rxxx-02 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- HVAC设备风系统检测内容

- Air system test results of HVAC equipment

| 设备名称 Equipment type | 设计工况 Rated condition |  |  |  | 设备位置 Equipment location | 额定工况 Rated condition |  |  |  | 实际工况 Test condition |  |  |  | 单项评价Individual evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制冷量 /制热量 Cooling capacity/Heat production capacity（kW） | 送风量/回风量 Inlet/outlet air Volume（m3/h） | 出风温度 Outlet air temperature（℃） | 出风相对湿度 Outlet air RH（%） |  | 制冷量 /制热量 Cooling capacity/Heat production capacity（kW） | 送风量/回风量 Inlet/outlet air Volume（m3/h） | 出风温度 Outlet air temperature（℃） | 出风相对湿度 Outlet air RH（%） | 制冷量 /制热量 Cooling capacity/Heat production capacity（kW） | 送风量/回风量 Inlet/outlet air Volume（m3/h） | 出风温度 Outlet air temperature（℃） | 出风相对湿度 Outlet air RH（%） |  |
| Constant temperature humidity unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- HVAC设备水系统检测内容

- Water system test results of HVAC equipment

| 设备名称 Equipment type | 设备位置 Equipment location | 额定工况 Rated condition |  | 测试工况 Test condition |  | 单项评价Individual evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进/出水量Cooling capacity/Heat production capacity（m3/h） | 进/出水温度 Inlet/Outlet water temperature（℃） | 进/出水量Cooling capacity/Heat production capacity（m3/h） | 进/出水温度 Inlet/Outlet water temperature（℃） |  |
| air cooled heat pump |  |  |  |  |  |  |
| FAU |  |  |  |  |  |  |
| PAU |  |  |  |  |  |  |

其他要求Other Requirements