广东以色列理工学院

南校区图书馆景观水池绿植及绿化用品采购项目

自主招标文件

目录

第一部分： 采购需求书	3

第二部分： 评标办法	5

第三部分： 投标文件格式	7

- 采购需求书（商务技术要求）

一、项目名称：南校区图书馆景观水池绿植及绿化用品采购项目

二、交货期要求：合同签订后 5个自然日内完成全部供货、安装、种植及调试工作，并达到验收标准。

三、项目预算（最高限价）： 33,590.00元人民币（含税）。投标报价不得超过此金额，否则作无效投标处理。

四、合格投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。

- 投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）须提供在上述网站查询结果的截图，以招标人在投标截止七日前查询结果为准，若记录已失效需提供证明。）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、未处于财产被接管、冻结、破产状况。)

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。(提供声明函)

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 投标人已在招标公告规定时间内向广东以色列理工学院招投标中心成功报名登记。

五、采购内容：

- 项目概况：为消除安全隐患并提升景观品质，现计划对南校区图书馆前约118米景观水池岸线实施改造。该采购项目旨在通过建造连续性预制花盆绿化带，同步完成安全隔离、植物种植与自动滴灌系统安装，打造安全、生态、美观的校园景观带。

- 防护范围：图书馆前指定景观水池未受防护的三面岸线，总长度 118米。

- 具体工作内容及要求：

  - 按照招标人确认的方案，提供并安装指定规格的镁泥花盆（规格：100*32*32CM），沿118米岸线形成连续、稳固的防护阵列。花盆摆放间距需与已完工区域保持一致，确保防护的连续性与美观性。

  - 提供优质的种植土或营养土并填装至花盆。

  - 提供并铺设陶粒覆盖于种植土表面。

  - 提供并安装滴灌系统（包含至少20米主管及20组喷滴一体头），确保所有花盆内植物能得到有效灌溉。系统需运行稳定，便于后期维护。

  - 提供绣球、变色木、紫牡丹三种植物，每种各108棵，合计324棵。植物应生长健壮、无病虫害，并按要求栽种至花盆内。植物规格及品质须与现有防护区域的植物相当。

  - 负责施工期间的现场清理，工程完工后恢复场地整洁。

  - 提供不少于3个月的植物养护保活期及滴灌系统保修期。保活期内非人为原因死亡的植物须免费更换，系统故障须免费维修。

- 所需物料清单：

| 物品名称 | 规格/型号 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镁泥花盆 | 100*32*32CM | 108个 | 主体防护结构，需与现有花盆同款同质 |
| 种植土或营养土 | - | 10m³ | 优质适用 |
| 陶粒 | 大号 | 3.2m³ | 覆盖保水 |
| 滴灌设备 | 含20米主管+20组喷滴一体头 | 1套 | 运行可靠，安装规范 |
| 植物 | 绣球 | 118棵 | 冠幅45*45cm，品相良好 |
| 植物 | 变色木 | 118棵 | 冠幅35*40cm,品相良好 |
| 植物 | 紫牡丹 | 118棵 | 冠幅:40*40cm品相良好 |

六、其他要求：

- 验收标准：

- 花盆安装整齐、牢固，线性平直，与现有防护区无缝衔接。

- 植物种植规范，生长状态良好，品种、规格符合要求。

- 滴灌系统安装规范，覆盖全面，运行正常，无漏水现象。

- 整体观感与校园现有景观协调一致，安全防护目的达成。

- 付款方式要求：项目全部完工，经招标人验收合格并办理完结算手续后，中标人开具合同全额增值税发票，招标人在收到发票后 20个工作日内支付至合同结算总价的100%。

- 报价要求：投标总价应包含本项目所需的材料费、运输费、安装费、种植费、措施费、管理费、利润、税金、保修期维护费等完成本项目并验收合格交付使用的一切费用。报价超过项目预算（最高限价）的将被视为无效投标。

- 评标办法

  - 概述

本次评标采用最低评标价法，以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格最低的投标人为中标候选人。

注：1.该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.招标文件所要求的证书、资质等材料，如有有效期限制的，供应商所提供的资质、证书等材料均应处于有效期内，否则按无效材料处理。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

评标小组将依据招标文件中的《资格审查表》，对投标人的资格进行逐项审查。只有通过资格审查的投标人，才能进入下一阶段的符合性审查。

| 《资格审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件） |
| 2 | 投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）；证明材料：须提供在上述网站查询结果的截图，以招标人在投标截止七日前查询结果为准，若记录已失效需提供证明。） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（以投标函格式响应） |
| 4 | 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（以投标函格式响应） |
| 5 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。（以投标函格式响应） |
| 6 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（以投标函格式响应） |
| 7 | 项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（以投标函相格式响应） |

（二）符合性审查

评标小组将依据招标文件中的《符合性审查表》对投标人的符合性逐项进行审查；只有通过符合性审查的投标人才能进入商务技术评审和价格评审。

| 《符合性审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件无重大错漏、并按照要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目需求书带★条款的实质性要求。 |
| 6 | 不属于法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）价格评审与定标

- 对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行价格评审。

- 对通过前述审查的投标人，评标小组认为其投标文件在技术、服务和商务等方面均充分满足了本项目的采购需求，且投标报价不超过招标文件设定的最高限价，在此基础上，选择投标报价最低的投标人作为第一中标候选人。

- 如出现两个或以上投标人的最终投标报价相同，且均为最低报价，并均满足本项目采购需求，则由评标小组现场采用随机抽取方式确定其排序。

- 若投标人的投标价高于报价上限，则其投标将被否决。

- 中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。

- 投标文件格式

投标人须提交密封的投标文件（一式两份即正本1份和副本1份）。正本必须为打印件并签字、加盖单位公章及骑缝章；副本可为正本复印件。正、副本内容不一致时，以正本为准。

  - 投标函（参考附件1格式提供）；

  - 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（参考附件2格式提供）；

  - 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（参考附件3格式提供，如法定代表人亲自投标，则无需此项）；

  - 合格投标人资格条件的证明材料；

  - 采购内容响应表（格式自拟，须逐条响应，勿原文照搬照抄，依次列明是否无偏离/正偏离/负偏离；若有偏离请提供偏离简述，否则该偏离声明在评标时可能不被认可；对于招标文件中列明的任何采购需求，若投标人在其响应文件中未作任何响应、未声明响应状态、或声明模糊无法判断的，在评标时均将被视为对该项需求作出了“无偏离”的完全响应承诺，该承诺将构成合同的有效组成部分，中标后投标人不得以任何理由拒绝履行或要求增加费用）；

  - 分项报价表(格式自拟)；

  - 开标一览表（按附件4格式提供）；

  - 招标文件要求的其他资料。

附件1

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院南校区图书馆景观水池绿植及绿化用品采购项目”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。

附件2

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

# 附件3

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的广东以色列理工学院南校区图书馆景观水池绿植及绿化用品采购项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。

附件4

开标一览表

| 采购项目名称 | 广东以色列理工学院南校区图书馆景观水池绿植及绿化用品采购项目 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后 5个自然日内完成全部供货、安装、种植及调试工作，并达到验收标准。 |
| 对招标文件是否完全响应 | 完全响应。 |
| 增值税发票类型及税率 | 增值税发票类型： 税率： % |
| 投标总价不含税 （货币单位：元/人民币） | 小写：￥ 大写：人民币 元 |
| 投标总价含税 （货币单位：元/人民币） | 小写：￥ 大写：人民币 元 |

注：

- 请填写为完成招标文件所述全部工作内容的总价。

- 投标人需根据项目需求进行报价，投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括材料费、运输费、安装费、种植费、措施费、管理费、利润、税金、保修期维护费等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人无须支付报价总价之外的任何费用。

- 超过上述项目预算的报价无效。

- 大小写金额必须一致，如出现不一致，以大写金额为准。

投标人名称:（盖章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日