## 造价汇总表
中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程
工程预算造价汇总表
序号 | 项目名称 | 预算造价（元） | 其中： |  | 备注 | 541646
|  |  | 安全生产措施费（元） | 暂列金额（元）
1 | 中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  | 970.84 | 5123.22
2 | 中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-给排水工程 |  | 165.36 | 621.01
3 | 中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-消防工程 |  | 462.04 | 391.02
4 | 中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-通风空调工程 |  | 5286.55 | 8047.65
5 | 中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-弱电工程 |  | 1713.72 | 2217.33
6 | 中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-电气工程 |  | 1966.83 | 2529.53
| 工程总造价 | 0 | 10565.34 | 18929.76 |  | -531080.66
226152.09
141386.85
125167.81
-1023787.41

## Q1.1 单位工程费汇总表【装修工程】
单位工程费汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 门窗工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | 其他装饰工程
1.8 | 拆除部分
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 | 工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | 合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税

## Q2.1 分部分项工程计价表【装修工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 1.47
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 0.51
3 | 010402001003 | 封门洞 | 1.封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | m3 | 1.01
【砌筑工程】分部小计
门窗工程
4 | 010801001001 | 木饰面单开门D-01：800*2250 | 1.杉木胶合板门框扇 单扇 2.无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3.门面贴饰面板 不拼花 4.特殊五金安装 门锁安装 单向 5.特殊五金安装 门磁吸安装 | 樘 | 1
5 | 010801001002 | 木饰面单开门D-02：800*2250 | 1.杉木胶合板门框扇 单扇 2.无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3.门面贴饰面板 不拼花 4.特殊五金安装 门锁安装 单向 5.特殊五金安装 门磁吸安装 | 樘 | 3
6 | 010808002001 | 1.0厚黑色哑光不锈钢门套 | 1.门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 不带木龙骨 | m2 | 4.79
7 | 010607002001 | 门洞加固 | 1.钢结构构件 钢支撑安装 | t | 0.406
【门窗工程】分部小计
楼地面装饰工程
8 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 | m2 | 27.56
9 | 011103002001 | 2mm同质透芯卷材PVC(深灰色) | 1.楼地面 塑料卷材 | m2 | 27.56
10 | 011108001001 | 灰色大理石门槛 | 1.零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | m2 | 0.54
11 | 011105003001 | 100mm高瓷砖踢脚线 | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m | 9.22
12 | 011104003001 | 深灰色铝板地台 | 1.深灰色铝板地台 | m2 | 7.27
【楼地面装饰工程】分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:3 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:2.5 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4 | m2 | 20.34
14 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 石膏板 换为【石膏板12】 | m2 | 5.46
15 | 011207002001 | 轻钢龙骨隔墙100mm厚 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面双层 换为【石膏板9】 2.隔音墙加装吸音棉 | m2 | 43.79
16 | 011207002002 | 石膏板隔墙2m高 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【石膏板9】 | m2 | 16
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
天棚工程
17 | 011302001001 | 800*800*0.8mm灰色烤漆铝板吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.800*800*0.8mm灰色烤漆铝板面层 | m2 | 27.84
【天棚工程】分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
18 | 011403001001 | 墙面石膏板面油漆（白色乳胶漆/浅亚光灰色油漆/浅灰色涂料） | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 90.92
19 | 011403001002 | 墙面抹灰面油漆（白色乳胶漆/浅亚光灰色油漆） | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 74.08
【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
其他装饰工程
20 | 011501001001 | 电视橱柜2220*3000 | 1.电视橱柜2220*3000（40*40*3镀锌方通、12厚阻燃夹板、12厚石膏板、18厚木板、刷白色乳胶漆） | m2 | 6.66
21 | 011501003001 | 接待台2400*750*1120 | 1.接待台2400*750*1120（40*40*3镀锌方通骨架、20厚灰色大理石面层、18厚木板格栅） | m | 2.4
22 | 011501003002 | 20厚深灰色胶合板品尝台 | 1.20厚深灰色胶合板品尝台 | m | 7.2
23 | 011501003003 | 20厚深灰色胶合板低柜 | 1.成品橱柜 下柜 | m | 7.5
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 011501003004 | 18厚浅灰色胶合板壁柜 | 1.成品橱柜 上柜 | m | 7.5
25 | 011207002003 | 18厚浅灰色胶合板移动式隔断 | 1.饰面层 胶合板面 换为【胶合板2440×1220×18】 | m2 | 1.4
26 | 011508001001 | 大厅入口标识//校徽 | 1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2以内 其他面 2.大厅入口标识//校徽（r=365mm、20mm亚克力雕刻,表面丝网印刷） | 套 | 1
27 | 011508001002 | 大厅入口标识//英文标识 | 1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 其他面 2.大厅入口标识//英文标识（1696*102mm、1455*60mm、面层3mm厚亚克力雕刻立体字,底部叠加7mm厚透明亚克力） | 套 | 1
28 | 011508001003 | 标识//编号210*295mm | 1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面 2.标识//编号（210*295mm、面层3mm厚亚克力雕刻立体字,底部叠加7mm厚透明亚克力,每个座位都有自己的ID号灰色阴影颜色） | 个 | 8
29 | 011508001004 | 标识//编号75*105mm | 1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面 2.标识//编号（75*105mm、面层3mm厚亚克力雕刻立体字,底部叠加7mm厚透明亚克力(红色背景)） | 个 | 8
30 | 011501004001 | 品尝室椅子 | 1.品尝室椅子 | 套 | 8
【其他装饰工程】分部小计
拆除部分
31 | 010802004001 | 拆除FM甲1123 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 樘 | 3
32 | 010402001004 | 拆除200厚砌块墙体 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 1.65
33 | 010402001005 | 开门洞200厚 | 1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 9.05
34 | 011302001002 | 拆除600*600铝扣板吊顶 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 27.52
【拆除部分】分部小计
本页小计
合 计

## Q3.1 措施项目计价表（一）【装修工程】
措施项目计价表（一）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011601006001 | 临时设施措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 3.38 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
2 | 011601007001 | 文明施工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 2.86 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3 | 011601008001 | 环境保护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 2.6 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.93 |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
5 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 夜间施工增加费 |  |  | 因施工条件不允许在白天施工的工程，按其夜间施工项目人工费的20.00%计算。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | 洞内暗室施工费 |  |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加40.00%作为人工降效及照明等费用，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） | 洞内暗室施工拆除费 |  |  | 其中：地下室内模板拆除按该模板子目中人工费的25.00%作为拆除人工费，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | 赶工措施费 |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合 计

## Q3.2 措施项目计价表（二）【装修工程】
措施项目计价表（二）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
011601001001 | 墙柱面活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 175.84
A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 |  | 100m2 | 1.7584
011601001002 | 天棚活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 27.84
A1-21-137 | 天棚活动脚手架 |  | 100m2 | 0.2784
1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 密目式安全网 |  | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 模板的支架 |  | 项 | 1
1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.8 | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.9 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.10 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.12 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.13 | 样板引路 |  | 项 | 1
1.14 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1
1.15 | 材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1
1.16 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
1.17 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## Q4.1 其它项目清单计价表（含独立费）【装修工程】
其他项目清单计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
5 | 工程优质费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
小计
合计

## Q4.2 暂列金额明细表【装修工程】
暂列金额明细表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 51232.18 | 10 | 5123.22
本页小计 |  | - | - | 5123.22 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 5123.22 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## Q6.1 单位工程人材机汇总表【装修工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 11493.4492
2 | 人工费调整 | 元 | 0.0176
3 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.01
4 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.9975
5 | 吊装夹具 | 套 | 0.0081
6 | 麻袋 | 个 | 0.1188
7 | 幼麻筋(麻刀) | kg | 0.2492
8 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 0.2152
9 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 14.1552
10 | 螺母综合 | 十个 | 10.4122
11 | 六角螺栓综合 | kg | 2.1534
12 | 高强螺栓 | kg | 0.2951
13 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 5.2061
14 | 圆钉30~45 | kg | 1.6263
15 | 圆钉50~75 | kg | 0.0391
16 | 射钉 | 十个 | 5.1623
17 | 枪钉 | 盒 | 0.6314
18 | 单舌(双舌)门锁 | 把 | 4.04
19 | 弓形拉手100 | 百个 | 0.0432
20 | 门磁吸 | 只 | 4.04
21 | 门窗铰100 | 百个 | 0.0864
22 | 铁插销100 | 付 | 4.32
23 | 锁牌4寸搭扣 | 个 | 4.32
24 | 木砂纸 | 张 | 1.6536
25 | 水砂纸 | 张 | 9.9
26 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.3564
27 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 2.8103
28 | 铁件综合 | kg | 11.136
29 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4574
30 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0002
31 | 中砂 | m3 | 1.6166
32 | 生石灰 | t | 0.0388
33 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.0937
34 | 石膏粉 | kg | 50.7886
35 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.8082
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.041
37 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 0.0582
38 | 松杂板枋材 | m3 | 0.035
39 | 杉木枋 | m3 | 0.0502
40 | 松木板 | m3 | 0.0045
41 | 垫木 | m3 | 0.0057
42 | 胶合板2440×1220×5 | m2 | 5.733
43 | 胶合板2440×1220×9 | m2 | 7.0892
44 | 胶合板2440×1220×18 | m2 | 1.54
45 | 饰面胶合板 | m2 | 15.12
46 | 瓷砖踢脚线100×200 | m2 | 0.9404
47 | 2mm同质透芯卷材PVC(深灰色) | m2 | 30.316
48 | 灰色大理石门槛 | m2 | 0.5724
49 | 9.5厘石膏板 | m2 | 217.518
50 | 石膏板12 | m2 | 6.006
51 | 800*800*0.8mm灰色烤漆铝板 | m2 | 23.4016
52 | 镜面不锈钢板18K | m2 | 5.5085
53 | 隔墙轻钢龙骨75×40 | m | 109.4157
54 | 隔墙轻钢龙骨75×45 | m | 63.9753
55 | 轻钢中龙骨 | m | 42.7789
56 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 34.7722
57 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 41.2199
58 | 木线50×10 | m | 16.5957
59 | 木压条15×40 | m | 1.946
60 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.8607
61 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 17.325
62 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 39.27
63 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 307.395
64 | 水泥自流平混合料 | kg | 115.752
65 | 密封胶 | L | 0.777
66 | 防腐油 | kg | 2.2197
67 | 光蜡 | kg | 0.6339
68 | 石蜡 | kg | 0.0143
69 | 大白粉 | kg | 0.3941
70 | 滑石粉 | kg | 3.8308
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 草酸 | kg | 0.0053
72 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0861
73 | 氧气 | m3 | 2.2484
74 | 乙炔气 | kg | 1.2367
75 | 202胶FSC-2 | kg | 2.7821
76 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1.0236
77 | 乳液 | kg | 12.7381
78 | 塑料粘结剂 | kg | 12.402
79 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 6.5685
80 | 穿孔纸带 | m | 129.7443
81 | 50厚100Kg/m3岩棉 | m2 | 45.9795
82 | 白棉纱 | kg | 0.5685
83 | 水 | m3 | 0.999
84 | 其他材料费 | 元 | 188.5726
85 | 材料费调整 | 元 | 0.0165
86 | 杉木胶合板门框扇单扇 | m2 | 7.2
87 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 0.2194
88 | 18厚浅灰色胶合板壁柜上柜300×700 | m | 7.5
89 | 20厚深灰色胶合板品尝台 | m | 7.2
90 | 20厚深灰色胶合板低柜下柜480×720 | m | 7.5
91 | 200*150*4镀锌方通 | t | 0.406
92 | 电视橱柜2220*3000（40*40*3镀锌方通、12厚阻燃夹板、12厚石膏板、18厚木板、刷白色乳胶漆） | m2 | 6.66
93 | 接待台2400*750*1120（40*40*3镀锌方通骨架、20厚灰色大理石面层、18厚木板格栅） | m | 2.4
94 | 深灰色铝板地台 | m2 | 7.27
95 | 大厅入口标识//校徽（r=365mm、20mm亚克力雕刻,表面丝网印刷） | 套 | 1
96 | 大厅入口标识//英文标识（1696*102mm、1455*60mm、面层3mm厚亚克力雕刻立体字,底部叠加7mm厚透明亚克力） | 套 | 1
97 | 标识//编号（210*295mm、面层3mm厚亚克力雕刻立体字,底部叠加7mm厚透明亚克力,每个座位都有自己的ID号灰色阴影颜色） | 个 | 8
98 | 标识//编号（75*105mm、面层3mm厚亚克力雕刻立体字,底部叠加7mm厚透明亚克力(红色背景)） | 个 | 8
99 | 品尝室椅子 | 套 | 8
100 | 机上人工 | 工日 | 1.2945
101 | 折旧费 | 元 | 141.0788
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程-装修工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 检修费 | 元 | 34.9994
103 | 维护费 | 元 | 114.5073
104 | 安拆费 | 元 | 4.5562
105 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 35.3985
106 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.0029
107 | 电(机械用) | kW·h | 9.745
108 | 机械费调整 | 元 | -0.0124
合计

## Q1.1 单位工程费汇总表【给排水工程】
单位工程费汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
1.1 | 纯水系统
1.2 | 给水系统
1.3 | 废水系统
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 | 工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | 合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税

## Q2.1 分部分项工程计价表【给排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
纯水系统
新建
1 | 031001008001 | PPR管DN40（材料利旧） | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 0.31
【新建】分部小计
拆除
2 | 031001008002 | 拆除原有PPR管DN40 | 1.给水塑料管 公称直径(mm以内) 40 | m | 7.4
3 | 031002001001 | 拆除隔膜阀DN40 | 1.螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1
【拆除】分部小计
给水系统
新建
4 | 031001008003 | PPR管DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 1.04
5 | 031001008004 | PPR管DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 15.2
6 | 031001008005 | PPR管DN15 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 3.23
7 | 031002001002 | 截止阀DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 2
8 | 031003018001 | 净水器450*440*120 | 1.饮水器安装 | 套 | 2
9 | 031003004001 | 水槽 | 1.成品橱柜 水槽 2.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 8
【新建】分部小计
拆除
10 | 031001008006 | 拆除原有PPR管DN20 | 1.给水塑料管 公称直径(mm以内) 20 | m | 0.8
11 | 031002001003 | 拆除截止阀DN20 | 1.螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1
12 | 031002001004 | 拆除角阀DN20 | 1.螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1
【拆除】分部小计
废水系统
新建
13 | 031001008007 | HDPE双壁中控柜超静音排水管DN50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 5.72
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031001008008 | HDPE双壁中控柜超静音排水管DN75 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 2.72
【新建】分部小计
本页小计
合 计

## Q3.1 措施项目计价表（一）【给排水工程】
措施项目计价表（一）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 21.8197 |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
2 | 031401010001 | 文明施工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.8694 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3 | 031401011001 | 环境保护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.154 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4 | 031401012001 | 临时设施措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 9.3002 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
5 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 夜间施工增加费 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 地下等特殊施工费 |  |  | 按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | 管井洞内封闭施工费 |  |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | 赶工措施费 |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合 计

## Q3.2 措施项目计价表（二）【给排水工程】
措施项目计价表（二）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 项 | 1
BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1
本页小计
合 计

## Q4.1 其它项目清单计价表（含独立费）【给排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
5 | 工程优质费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
小计
合计

## Q4.2 暂列金额明细表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6210.06 | 10 | 621.01
本页小计 |  | - | - | 621.01 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 621.01 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## Q6.1 单位工程人材机汇总表【给排水工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 综合工日 | 工日 | 0.7348
2 | 人工费 | 元 | 648.1162
3 | 人工费调整 | 元 | 29.845
4 | 钢板8~15 | kg | 0.063
5 | 橡胶板1~3 | kg | 0.2556
6 | 橡胶板4~15 | kg | 0.006
7 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 2.56
8 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 4
9 | 棉纱 | kg | 0.024
10 | 六角螺栓综合 | kg | 0.008
11 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.5089
12 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0039
13 | 钢锯条 | 条 | 0.913
14 | 机油综合 | kg | 0.024
15 | 丙酮 | kg | 0.133
16 | 漂白粉综合 | kg | 0.0044
17 | 氧气 | m3 | 0.0061
18 | 乙炔气 | kg | 0.002
19 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0885
20 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0276
21 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0119
22 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 2.02
23 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.008
24 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0039
25 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0039
26 | 水 | m3 | 0.0948
27 | 其他材料费 | 元 | 11.1444
28 | 其他材料费 | 元 | 1.0798
29 | PPR管DN25 | m | 1.0566
30 | PPR管DN20 | m | 15.4432
31 | PPR管DN15 | m | 3.2817
32 | HDPE双壁中控柜超静音排水管DN50 | m | 5.7886
33 | HDPE双壁中控柜超静音排水管DN75 | m | 2.6656
34 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 3.9468
35 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 2.4072
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 19.7442
37 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 | 个 | 4.9096
38 | 截止阀DN20 | 个 | 2.02
39 | 净水器450*440*120 | 台 | 2
40 | 折旧费 | 元 | 0.3087
41 | 检修费 | 元 | 0.0601
42 | 维护费 | 元 | 0.1881
43 | 安拆费 | 元 | 0.2526
44 | 电(机械用) | kw·h | 0.7683
45 | 密封胶 | L | 2.8
46 | 不锈钢水槽 | 组 | 8
47 | 水槽龙头 | 个 | 8.08
合计

## Q1.1 单位工程费汇总表【消防工程】
单位工程费汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
1.1 | 消防水系统
1.2 | 消防电系统
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 | 工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | 合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税

## Q2.1 分部分项工程计价表【消防工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
消防水系统
新建
1 | 030901001001 | 内外热镀锌钢管DN25 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m | 11.25
2 | 030901003001 | 下喷头 | 1.喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 2
【新建】分部小计
拆除
3 | 030901002001 | 拆除内外热镀锌钢管DN100 | 1.镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | m | 16.17
4 | 030901003002 | 拆除并移动原有下喷头 | 1.喷头 公称直径(mm以内) 20 2.喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 6
【拆除】分部小计
消防电系统
新建
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.点型探测器安装 感烟 | 个 | 3
6 | 030412001001 | 配管SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 35.06
7 | 030412004001 | 管内配线 ZRNH-RYS-2*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 36.26
8 | 030412004002 | 管内配线 HV-BV2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 5.01
9 | 030904008001 | 输入/输出模块 | 1.单输入、单输出模块安装 | 个 | 1
10 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 3
【新建】分部小计
本页小计
合 计

## Q3.1 措施项目计价表（一）【消防工程】
措施项目计价表（一）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 21.8197 |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
2 | 031401010001 | 文明施工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.8694 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3 | 031401011001 | 环境保护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.154 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4 | 031401012001 | 临时设施措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 9.3002 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
5 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 夜间施工增加费 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 地下等特殊施工费 |  |  | 按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | 管井洞内封闭施工费 |  |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | 赶工措施费 |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合 计

## Q3.2 措施项目计价表（二）【消防工程】
措施项目计价表（二）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 元 | 1
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1
本页小计
合 计

## Q4.1 其它项目清单计价表（含独立费）【消防工程】
其他项目清单计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
5 | 工程优质费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
小计
合计

## Q4.2 暂列金额明细表【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3910.23 | 10 | 391.02
本页小计 |  | - | - | 391.02 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 391.02 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## Q6.1 单位工程人材机汇总表【消防工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 接线盒 | 个 | 3.06
2 | 人工费调整 | 元 | 53.5167
3 | 机械费调整 | 元 | 0.0024
4 | 综合工日 | 工日 | 7.2849
5 | 其他材料费 | 元 | 4.692
6 | 人工费 | 元 | 1134.1608
7 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0866
8 | 钢板12~20 | kg | 0.5513
9 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 7.316
10 | 棉纱 | kg | 0.2479
11 | 白布 | kg | 0.225
12 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.1305
13 | 机油综合 | kg | 0.0551
14 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.0225
15 | 水 | m3 | 0.6548
16 | 其他材料费 | 元 | 6.2516
17 | 维护费 | 元 | 2.447
18 | 检修费 | 元 | 0.8326
19 | 折旧费 | 元 | 3.8619
20 | 安拆费 | 元 | 1.0685
21 | 电(机械用) | kw·h | 2.2505
22 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2239
23 | 溶剂汽油 | kg | 0.1041
24 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.1793
25 | 机上人工 | 工日 | 0.01
26 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3133
27 | 内外热镀锌钢管DN25 | m | 11.3063
28 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 6.525
29 | 酒精 | kg | 0.056
30 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 4.848
31 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 8.08
32 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 0.8
33 | 点型探测器 | 个(对) | 3
34 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.03
35 | 白布宽900 | m | 0.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-消防工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 9.941
37 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 10.3258
38 | 焊锡膏 | kg | 0.0541
39 | 锡基钎料 | kg | 0.1715
40 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.6874
41 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.07
42 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.18
43 | 汽油综合 | kg | 0.3945
44 | 801胶 | kg | 0.03
45 | 塑料异型管D5 | m | 0.3
46 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.569
47 | 校验费 | 元 | 0.5246
48 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.284
49 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 0.6675
50 | 钢锯条 | 条 | 1.0518
51 | 醇酸清漆 | kg | 0.1157
52 | 厚漆 | kg | 0.2489
53 | 溶剂油 | kg | 0.1998
54 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 5.7779
55 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 6.0983
56 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 12.0918
57 | 镀锌地线夹20 | 套 | 22.3893
58 | SC20 | m | 36.1118
59 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.4058
60 | ZRNH-RYS-2*2.5 | m | 39.1608
61 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 0.5417
62 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 43.3342
63 | HV-BV2.5 | m | 5.511
64 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.2
65 | 输入/输出模块 | 个 | 1
66 | 下喷头 | 个 | 2.02
合计

## Q1.1 单位工程费汇总表【通风空调工程】
单位工程费汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
1.1 | 通风系统
1.2 | 空调系统
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 | 工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | 合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税

## Q2.1 分部分项工程计价表【通风空调工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
通风系统
新建
1 | 030108001001 | GEF-101低噪音管道式风机 1500M3/H 250PA 0.55KW | 1.离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下 | 台 | 1
2 | 030703019001 | 风管软接 | 1.软管接口制作安装 | m2 | 0.91
3 | 030702003001 | 不锈钢板风管φ0.5（材料利旧） | 1.不锈钢板矩形风管(电焊)制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤400×2 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 5.77
4 | 030702003002 | 不锈钢板风管φ0.5 | 1.不锈钢板矩形风管(电焊)制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤400×2 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 32.69
5 | 030702001001 | 镀锌钢板风管φ0.5（材料利旧） | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 2.66
6 | 030702001002 | 镀锌钢板风管φ0.5 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 15.5
7 | 030702001003 | 镀锌钢板风管φ0.6 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 9.06
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030702001004 | 镀锌钢板风管φ0.75 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m2 | 0.35
9 | 031208003001 | 难燃B1级橡塑保温板（带铝箔贴面） | 1.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 30 | m2 | 81.32
10 | 030703001001 | 70℃防火阀400*320 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 1
11 | 030703001002 | 70℃防火阀400*250 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 1
12 | 030703001003 | 70℃防火阀250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 1
13 | 030703001004 | 多叶风量调节阀320*250 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 | 个 | 1
14 | 030703001005 | 多叶风量调节阀250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 | 个 | 1
15 | 030703001006 | 多叶风量调节阀250*120 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 | 个 | 1
16 | 030703001007 | 多叶风量调节阀160*160 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 | 个 | 1
17 | 030703001008 | 电动对开密闭风阀800*320 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 | 个 | 1
18 | 030703007001 | 单层百叶风口200*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 1
19 | 030703007002 | 单层百叶风口600*150 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 10
20 | 030703007003 | 可调双层百叶风口200*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 1
21 | 030703007004 | 可调双层百叶风口400*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 2
22 | 030703021001 | 消声静压箱1300*700*500 | 1.成品静压箱安装 每个(m3以内) 1 | 个 | 1
【新建】分部小计
拆除
23 | 030702003003 | 拆除不锈钢风管φ0.5 | 1.不锈钢板矩形风管(电焊)制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤400×2 人工*0.3,材料*0,机械*0.3,设备*0,主材*0 | m2 | 5.77
24 | 030702003004 | 拆除镀锌钢板风管φ0.5 | 1.薄钢板风管(δ=1.2mm以内咬口) 方矩形风管周长(mm以内) 800以下 | m2 | 2.66
25 | 030703001009 | 拆除70℃防火阀250*200 | 1.矩形风管阀门 周长(mm以内) 2000 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030703001010 | 拆除CAV定风量风阀250*200 | 1.矩形风管阀门 周长(mm以内) 2000 | 个 | 2
27 | 030703001011 | 拆除电动密闭阀250*200 | 1.矩形风管阀门 周长(mm以内) 2000 | 个 | 2
28 | 030703007005 | 拆除单层百叶铝合金风口300*300 | 1.矩形风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 1
29 | 030703007006 | 拆除送风散流器（带人字阀）300*300 | 1.矩形风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 1
【拆除】分部小计
空调系统
新建
30 | 030701004001 | MAU-101多联式全新风处理机 制冷量：28KW 制热量：17.4KW 风量：2100CMH | 1.风机盘管安装 风量(m3/h) 2500以下 | 台 | 1
31 | 030701003001 | VRV-101多联机室外机 制冷量：28KW 制热量：31.5KW | 1.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 50以下 | 台 | 1
32 | 030701010001 | 管道式活性炭吸附箱HXT-01 风量：1500CMH | 1.高效过滤器安装 | 台 | 1
33 | 031001002001 | 热镀锌钢管DN32 含保温 | 1.给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 | m | 9.14
34 | 031001005001 | 脱氧亚磷无缝铜管φ25.4（含保温） | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 28.6 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | m | 25
35 | 031001005002 | 脱氧亚磷无缝铜管φ12.7（含保温） | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | m | 25
【新建】分部小计
拆除
36 | 030701003002 | 拆除四面出风空调室内机，并移位安装 | 1.空调器室内机 天花式 2.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 5以下 | 台 | 2
37 | 031001002002 | 拆除热镀锌钢管DN32 | 1.钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 40 | m | 7.38
【拆除】分部小计
本页小计
合 计

## Q3.1 措施项目计价表（一）【通风空调工程】
措施项目计价表（一）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 21.8197 |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
2 | 031401010001 | 文明施工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.8694 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3 | 031401011001 | 环境保护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.154 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4 | 031401012001 | 临时设施措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 9.3002 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
5 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 夜间施工增加费 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 地下等特殊施工费 |  |  | 按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | 管井洞内封闭施工费 |  |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | 赶工措施费 |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合 计

## Q3.2 措施项目计价表（二）【通风空调工程】
措施项目计价表（二）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 项 | 1
BM307 | 脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 元 | 1
BM434 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 元 | 1
BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1
本页小计
合 计

## Q4.1 其它项目清单计价表（含独立费）【通风空调工程】
其他项目清单计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
5 | 工程优质费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
小计
合计

## Q4.2 暂列金额明细表【通风空调工程】
暂列金额明细表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 80476.51 | 10 | 8047.65
本页小计 |  | - | - | 8047.65 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 8047.65 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## Q6.1 单位工程人材机汇总表【通风空调工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 综合工日 | 工日 | 2.9252
2 | 人工费 | 元 | 20949.8568
3 | 人工费调整 | 元 | 766.9243
4 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 4.2524
5 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0686
6 | 扁钢综合 | kg | 27.4998
7 | 角钢综合 | kg | 123.623
8 | 钢板8~15 | kg | 0.0338
9 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 0.3846
10 | 橡胶板综合 | kg | 4.6927
11 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0082
12 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01
13 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 14.6423
14 | 棉纱 | kg | 6.1124
15 | 破布一级 | kg | 0.1526
16 | 帆布 | m2 | 1.0465
17 | 铆钉综合 | kg | 1.0697
18 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0046
19 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 10.8
20 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 30.6904
21 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 24.3158
22 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 3.6
23 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.416
24 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.5044
25 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 1.224
26 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.6
27 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.1069
28 | 铁砂布0~2# | 张 | 103.0881
29 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.1
30 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0018
31 | 不锈钢焊条奥102 φ2.5以内 | kg | 23.942
32 | 银铜焊丝 | kg | 0.1525
33 | 钢锯条 | 条 | 100.7464
34 | 钢丝刷子 | 把 | 0.4255
35 | 白垩粉 | kg | 11.538
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 石油沥青油毡350# | m2 | 3.8845
37 | 煤油 | kg | 7.6248
38 | 溶剂汽油 | kg | 2.0709
39 | 机油综合 | kg | 0.1883
40 | 硝酸 | kg | 21.2684
41 | 氮气 | m3 | 1.415
42 | 氧气 | m3 | 1.942
43 | 乙炔气 | kg | 0.7243
44 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 15.9387
45 | 保温扎带 | 卷 | 47.0854
46 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1
47 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.828
48 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0146
49 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0064
50 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0046
51 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0018
52 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0018
53 | 铸铁垫板 | kg | 3.9
54 | 水 | m3 | 0.0366
55 | 其他材料费 | 元 | 120.6459
56 | 其他材料费 | 元 | 2.5423
57 | 材料费调整 | 元 | -0.0284
58 | 不锈钢板φ0.5 | m2 | 35.3052
59 | 镀锌钢板φ0.5 | m2 | 17.639
60 | 镀锌钢板φ0.6 | m2 | 10.3103
61 | 镀锌钢板φ0.75 | m2 | 0.3983
62 | 醇酸调和漆 | kg | 4.2552
63 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.9857
64 | 专用粘胶带 | m | 243.96
65 | 难燃B1级橡塑保温板（带铝箔贴面） | m2 | 93.518
66 | 难燃B1级橡塑保温板（带铝箔贴面）φ12.7 | m | 25.5
67 | 难燃B1级橡塑保温板（带铝箔贴面）DN32 | m | 9.3228
68 | 难燃B1级橡塑保温板（带铝箔贴面）φ25.4 | m | 25.5
69 | 热镀锌钢管DN32 | m | 9.0577
70 | 脱氧亚磷无缝铜管φ25.4 | m | 25.625
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-通风空调工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 脱氧亚磷无缝铜管φ12.7 | m | 25.625
72 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 8.9846
73 | 单层百叶风口200*200 | 个 | 1
74 | 单层百叶风口600*150 | 个 | 10
75 | 可调双层百叶风口200*200 | 个 | 1
76 | 可调双层百叶风口400*400 | 个 | 2
77 | 多叶风量调节阀250*120 | 个 | 1
78 | 多叶风量调节阀320*250 | 个 | 1
79 | 多叶风量调节阀250*200 | 个 | 1
80 | 多叶风量调节阀160*160 | 个 | 1
81 | 电动对开密闭风阀800*320 | 个 | 1
82 | 70℃防火阀400*250 | 个 | 1
83 | 70℃防火阀400*320 | 个 | 1
84 | 70℃防火阀250*200 | 个 | 1
85 | 消声静压箱1300*700*500 | 个 | 1
86 | VRV-101多联机室外机 制冷量：28KW 制热量：31.5KW | 台 | 1
87 | 管道式活性炭吸附箱HXT-01 风量：1500CMH | 台 | 1
88 | GEF-101低噪音管道式风机 1500M3/H 250PA 0.55KW | 台 | 1
89 | MAU-101多联式全新风处理机 制冷量：28KW 制热量：17.4KW 风量：2100CMH | 台 | 1
90 | 机上人工 | 工日 | 0.5364
91 | 折旧费 | 元 | 418.4926
92 | 检修费 | 元 | 83.5431
93 | 维护费 | 元 | 205.1561
94 | 安拆费 | 元 | 334.3543
95 | 柴油(机械用)0# | kg | 8.526
96 | 电(机械用) | kw·h | 2052.3179
97 | 机械费调整 | 元 | 0.0624
合计

## Q1.1 单位工程费汇总表【弱电工程】
单位工程费汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
1.1 | 新建
1.2 | 拆除
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 | 工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | 合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税

## Q2.1 分部分项工程计价表【弱电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
新建
1 | 030412001001 | 配管JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 234.97
2 | 030502003001 | 网线UTPCAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 367.2
3 | 030412004001 | 管内穿线 RVVP-2*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | m | 311.53
4 | 030412004002 | 管内穿线 RVVP-4*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | m | 52.38
5 | 030502002001 | 电话插座（材料利旧） | 1.电话插座 暗装 | 个 | 1
6 | 030502002002 | 网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 1
7 | 030904003001 | 出门按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 7
8 | 030506008001 | 磁力锁(带门磁信号) | 1.电磁吸力锁 | 台 | 7
9 | 030506006001 | 读卡器(刷卡+密码门禁) | 1.读卡器 不带键盘 | 台 | 7
10 | 030506010001 | 网络彩色半球POE摄像机(400W像素,支持防拆暴功能,含支架) | 1.半球形摄像机 2.支架 壁式摄像机支架 | 台 | 6
11 | 030501010001 | 无线AP（材料利旧） | 1.路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1
12 | 030501010002 | 无线AP（设备甲供） | 1.路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1
13 | 030506007001 | 四门门禁控制器（设备甲供） | 1.门禁控制器 四门 | 台 | 1
14 | 030501015001 | 4进8出IP网络电话交换机 | 1.工作组级交换机安装 | 台 | 1
【新建】分部小计
拆除
15 | 030412001002 | 拆除配管JDG20 | 1.镀锌电线管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 20 | m | 18.41
16 | 030502003002 | 拆除网线UTPCAT6 | 1.双绞线缆 (对以内) 4 | m | 107.33
17 | 030502010001 | 拆除电话插座 | 1.电话插座 暗装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 个 | 2
18 | 030501010003 | 拆除无线AP | 1.路由器设备安装、调试 局域网路由器 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 | 台 | 1
【拆除】分部小计
本页小计
合 计

## Q3.1 措施项目计价表（一）【弱电工程】
措施项目计价表（一）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 21.8197 |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
2 | 031401010001 | 文明施工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.8694 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3 | 031401011001 | 环境保护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.154 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4 | 031401012001 | 临时设施措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 9.3002 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
5 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 夜间施工增加费 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 地下等特殊施工费 |  |  | 按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | 管井洞内封闭施工费 |  |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | 赶工措施费 |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合 计

## Q3.2 措施项目计价表（二）【弱电工程】
措施项目计价表（二）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 3.脚手架搭拆费(消防工程) | 项 | 1
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 元 | 1
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1
本页小计
合 计

## Q4.1 其它项目清单计价表（含独立费）【弱电工程】
其他项目清单计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
5 | 工程优质费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
小计
合计

## Q4.2 暂列金额明细表【弱电工程】
暂列金额明细表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 22173.26 | 10 | 2217.33
本页小计 |  | - | - | 2217.33 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 2217.33 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## Q6.1 单位工程人材机汇总表【弱电工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.9399
2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 68.4233
3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 73.5608
4 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 3.6303
5 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 5.0912
6 | 钢锯条 | 条 | 6.1092
7 | 醇酸清漆 | kg | 0.7519
8 | 厚漆 | kg | 1.6213
9 | 溶剂油 | kg | 0.7519
10 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 52.2174
11 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 14.8349
12 | 镀锌地线夹20 | 套 | 193.6153
13 | 人工费调整 | 元 | 310.2568
14 | 综合工日 | 工日 | 0.8128
15 | 其他材料费 | 元 | 0.7056
16 | 人工费 | 元 | 7532.1842
17 | 其他材料费 | 元 | 100.6909
18 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.3
19 | 脱脂棉 | kg | 0.22
20 | 校验费 | 元 | 17.6054
21 | 维护费 | 元 | 10.0643
22 | 电(机械用) | kw·h | 5.3767
23 | 折旧费 | 元 | 34.5159
24 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 60.5048
25 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 338.8267
26 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 36.3029
27 | JDG20 | m | 242.0191
28 | UTPCAT6 | m | 374.544
29 | 棉纱 | kg | 1.1111
30 | 焊锡膏 | kg | 0.1817
31 | 锡基钎料 | kg | 0.7608
32 | 汽油综合 | kg | 2.2691
33 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.5109
34 | RVVP-2*1.0 | m | 336.4524
35 | RVVP-4*1.0 | m | 56.5704
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-弱电工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 网络插座 | 个 | 1.01
37 | 白布宽900 | m | 0.35
38 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 2.24
39 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.28
40 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.14
41 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.07
42 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.35
43 | 塑料异型管D5 | m | 0.91
44 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.071
45 | 出门按钮 | 个 | 7
46 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.856
47 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.856
48 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.428
49 | 磁力锁(带门磁信号) | 套 | 7
50 | 读卡器(刷卡+密码门禁) | 套 | 7
51 | 酒精 | kg | 0.18
52 | 网络彩色半球POE摄像机 | 台 | 6
53 | 摄像机支架 | 个 | 6
54 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.856
55 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.448
56 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.408
57 | 4进8出IP网络电话交换机 | 台 | 1
合计

## Q1.1 单位工程费汇总表【电气工程】
单位工程费汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
1.1 | 新建
1.2 | 拆除
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 | 工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | 合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税

## Q2.1 分部分项工程计价表【电气工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
新建
1 | 030412001001 | 配管JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 480.62
2 | 030412001002 | 配管JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 29.83
3 | 030412004001 | 管内穿线WDZC-BYJ2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 1027.81
4 | 030412004002 | 管内穿线WDZC-BYJ4 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 253.73
5 | 030412004003 | 管内穿线WDZN-RYS-2*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 59.81
6 | 030409002001 | 控制电缆WDZC-KYJY-3*1.5 | 1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | m | 19.29
7 | 030409001001 | 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 34.68
8 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 136.1
9 | 030413002001 | 600*600LED灯 | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 4
10 | 030413002002 | 600*600LED灯（材料利旧） | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 6
11 | 030413001001 | 应急筒灯 3W | 1.圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 | 套 | 3
12 | 030413001002 | ID吊灯 | 1.其他普通灯具安装 软线吊灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 4
13 | 030413002003 | 隐藏式灯带 10W/m | 1.LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 | m | 7.51
14 | 030413002004 | 墙面调光壁灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 8
15 | 030413002005 | 安全出口标志灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1
16 | 030413002006 | 单面疏散标志灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 1
17 | 030413002007 | 疏散出口标志灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030405017001 | 调光器 250V 10A(与可调光LED灯配套使用) | 1.其他电器安装 风扇调速开关 暗装 | 台 | 8
19 | 030904016001 | 灯具蓄电池 | 1.稳压稳频供电源 | 套 | 2
20 | 030904016002 | 灯具蓄电池（材料利旧） | 1.稳压稳频供电源 | 套 | 3
21 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 套 | 2
22 | 030413013002 | 双联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 套 | 1
23 | 030413013003 | 四联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 | 套 | 1
24 | 030413014001 | 单相二三极插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 套 | 21
25 | 030413014002 | 单相二三极插座+USB | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 套 | 9
26 | 030405017002 | 风机盘管三速开关(液晶屏)（材料利旧） | 1.其他电器安装 风扇调速开关 暗装 | 台 | 4
27 | 030413013004 | 紧急断电开关 | 1.按钮开关安装 普通型 | 套 | 1
28 | 030904003001 | 控制按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 1
29 | 030404014001 | 检修开关箱 | 1.插接式空气开关箱安装 额定电流(A以内) 40 | 台 | 1
30 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 23
31 | 030412006002 | 接线盒（材料利旧） | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 6
32 | 030412006003 | 开关插座盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 34
33 | 030412006004 | 开关插座盒（材料利旧） | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4
【新建】分部小计
拆除
34 | 030412001003 | 拆除配管JDG20 | 1.镀锌电线管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 20 | m | 129.12
35 | 030412004004 | 拆除WDZC-BYJ2.5 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 160.38
36 | 030412004005 | 拆除WDZC-BYJ4 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 111.86
37 | 030412004006 | 拆除RVV-7*1.0 | 1.管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | m | 42.77
38 | 030413002008 | 拆除平板灯 | 1.方型吸顶灯 | 套 | 6
39 | 030413002009 | 拆除条形灯 | 1.方型吸顶灯 2.成套型荧光灯具 单管 | 套 | 1
40 | 030904016003 | 拆除灯具蓄电池 | 1.消防报警备用电源 | 套 | 3
41 | 030413014003 | 拆除单相二三极插座 | 1.开关、按钮、插座 暗装 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413014004 | 拆除桌面插座 | 1.开关、按钮、插座 暗装 | 套 | 8
43 | 030413014005 | 拆除紧急断电开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 | 套 | 1
44 | 030413014006 | 拆除双联单控开关 | 1.开关、按钮、插座 暗装 | 套 | 1
45 | 030413014007 | 拆除风机盘管三速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 | 套 | 4
46 | 030412006005 | 拆除接线盒 | 1.接线箱(盒) 接线盒 | 个 | 26
47 | 030402011001 | 拆除原有配电箱APC1-1并重新移位安装 | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 2.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
【拆除】分部小计
本页小计
合 计

## Q3.1 措施项目计价表（一）【电气工程】
措施项目计价表（一）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 21.8197 |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
2 | 031401010001 | 文明施工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.8694 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
3 | 031401011001 | 环境保护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 7.154 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
4 | 031401012001 | 临时设施措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 9.3002 |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
5 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 夜间施工增加费 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 地下等特殊施工费 |  |  | 按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 | 管井洞内封闭施工费 |  |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | 赶工措施费 |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
合 计

## Q3.2 措施项目计价表（二）【电气工程】
措施项目计价表（二）
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(消防工程) | 项 | 1
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 元 | 1
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) |  | 元 | 1
本页小计
合 计

## Q4.1 其它项目清单计价表（含独立费）【电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 总承包服务费
5 | 工程优质费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
小计
合计

## Q4.2 暂列金额明细表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25295.31 | 10 | 2529.53
本页小计 |  | - | - | 2529.53 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 2529.53 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## Q6.1 单位工程人材机汇总表【电气工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 综合工日 | 工日 | 6.5116
2 | 其他材料费 | 元 | 7.6524
3 | 人工费调整 | 元 | 319.0004
4 | 人工费 | 元 | 8001.967
5 | 白布 | kg | 0.301
6 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.72
7 | 铁砂布0~2# | 张 | 1
8 | 焊锡丝综合 | kg | 0.08
9 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
10 | 酚醛调和漆 | kg | 0.02
11 | 电力复合脂 | kg | 0.43
12 | 塑料软管D5 | m | 0.23
13 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.3684
14 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23
15 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03
16 | 其他材料费 | 元 | 55.7057
17 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.7793
18 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 7.4256
19 | 钢锯条 | 条 | 13.2259
20 | 醇酸清漆 | kg | 1.6633
21 | 厚漆 | kg | 0.3152
22 | 溶剂油 | kg | 1.6633
23 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 114.5822
24 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 123.7597
25 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 74.2558
26 | 镀锌地线夹20 | 套 | 396.0309
27 | JDG20 | m | 495.0386
28 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.4609
29 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 7.6812
30 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 4.6087
31 | 镀锌地线夹25 | 套 | 24.5799
32 | 电(机械用) | kw·h | 0.6507
33 | 安拆费 | 元 | 0.1279
34 | 折旧费 | 元 | 2.1005
35 | 检修费 | 元 | 0.1253
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 维护费 | 元 | 0.6994
37 | JDG25 | m | 30.7249
38 | 棉纱 | kg | 2.9484
39 | 焊锡膏 | kg | 0.1542
40 | 锡基钎料 | kg | 2.0708
41 | 汽油综合 | kg | 7.222
42 | WDZC-BYJ2.5 | m | 1130.591
43 | WDZC-BYJ4 | m | 274.0284
44 | WDZN-RYS-2*2.5 | m | 64.5948
45 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.5903
46 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 4.5139
47 | WDZC-KYJY-3*1.5 | m | 19.5794
48 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.1273
49 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0375
50 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0125
51 | 硬脂酸 | kg | 0.0062
52 | 机上人工 | 工日 | 0.0033
53 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0667
54 | WDZC-YJY-4*2.5 | m | 35.0268
55 | 砂轮片综合 | 片 | 28.581
56 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2722
57 | 中砂 | m3 | 0.9527
58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 6.7192
59 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 25.375
60 | 600*600LED灯 | 套 | 4.04
61 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 6.7103
62 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 4.57
63 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.5144
64 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 21.8279
65 | 应急筒灯 3W | 套 | 3.03
66 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 8.144
67 | 塑料吊线盒 | 个 | 4.2
68 | 塑料圆台 | 块 | 4.2
69 | ID吊灯 | 套 | 4.04
70 | 塑料接线柱双线 | 个 | 12.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 墙面调光壁灯 | 套 | 8.08
72 | 安全出口标志灯 | 套 | 1.01
73 | 单面疏散标志灯 | 套 | 1.01
74 | 疏散出口标志灯 | 套 | 2.02
75 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 0.8674
76 | 隐藏式灯带 10W/m | m | 7.5851
77 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 10.568
78 | 调光器 250V 10A(与可调光LED灯配套使用) | 个 | 8.16
79 | 单联单控开关 | 个 | 2.04
80 | 单相二三极插座 | 个 | 21.42
81 | 单相二三极插座+USB | 个 | 9.18
82 | 橡胶护套圈φ6~32 | 个 | 1
83 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.02
84 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03
85 | 紧急断电开关 | 个 | 1
86 | 白布宽900 | m | 0.05
87 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.32
88 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.04
89 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.02
90 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.01
91 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.05
92 | 塑料异型管D5 | m | 0.13
93 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.153
94 | 校验费 | 元 | 0.8093
95 | 控制按钮 | 个 | 1
96 | 双联单控开关 | 个 | 1.02
97 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 0.408
98 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 0.611
99 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 2.03
100 | 检修开关箱 | 台 | 1
101 | 松香焊锡丝φ2 | m | 0.25
102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm2 | m | 2.5
103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 4
104 | 线号塑料软套管综合 | m | 0.7
105 | 灯具蓄电池 | 台 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目-电气工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
106 | 四联单控开关 | 个 | 1.02
107 | 接线盒 | 个 | 58.14
108 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 6.4525
109 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 103.665
110 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 3.914
合计